Лабораторная работа № 15

Наименование работ: Определение удельного заряда электрона «методом магнетрона».

Цель работы: Экспериментально определить значение удельного заряда электрона «методом магнетрона».

Принадлежности: 1) источник питания УИП, 2) вольтметр, 3) миллиамперметр,        4) амперметр, 5) реостат, 6) электронная лампа 2Ц2С с цилиндрическим анодом и соосным катодом (в качестве диода), 7) соленоид.

Рабочая формула: Удельный заряд электрона рассчитывается по формуле:

em=8Vara2Bk2

, где Vₐ – напряжение анода, rₐ – радиус анода вакуумного диода, Bₖ – критическое величина индукции магнитного поля, которая измеряется по формуле:

Bk=μ0Iскn0=ll2+d2

, где μ₀ - магнитная проницаемость вакуума (μ₀=4π*10-7 Н/м), I𝒸ₖ - критическая сила тока в соленоиде, n₀- число витков соленоида на единицу его длины, l–длина соленоида, d–средний диаметр его витков. Для экспериментальной установки, используемой в данной работе имеют место следующие значения параметров: rₐ=9,6*10-3 м, n₀=23400 1м,  l=0,23 м, d=0,1 м.

Таблица 1

Значения измеренных величин

| Vₐ, В | 150 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iₐ,мА | 65 | 63 | 45 | 26 | 18 | 82 | 80 | 57 | 35 | 26 | 94 | 92 | 65 | 37 | 27 |
| I𝒸, А*10^-2 | 10 | 24 | 32 | 39 | 45 | 7 | 24,5 | 32 | 39 | 45 | 9 | 25 | 33 | 41 | 51 |

Графики зависимости силы тока анода от силы тока соленоида при разных напряжениях на аноде

Таблица 2

Значения величин, рассчитанных по графику и рабочей формуле

| Номер опыта | Va, В | I𝒸ₖ, A*10-2 | Bₖ, Тл*10-2 | em, Кл/кг*1011 | (em)ср, Кл/кг*1011 | ¦Δ(em)¦, Кл/кг*1011 | ¦Δ(em)¦ср Кл/кг*1011 | (em)табл Кл/кг*1011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 33 | 0,8899 | 1,6442 | 1,8172 | 0,173 | 0,1154 |  |
| 2 | 180 | 34 | 0,9169 | 1,8585 |  | 0,0413 |  | 1,7588 |
| 3 | 200 | 35 | 0,9438 | 1,949 |  | 0,1318 |  |  |

Результаты опыта: Полученное из эксперимента численное значение удельного заряда электрона равно (em) = 1,8172±0,1154 Кл/кг.

Вычислим погрешность δ = (((em)табл- (em))(em)табл)*100% = ((1,7588-1,8172)1,7588)*100% = 3,3%

Для вычисления погрешности метода прологарифмируем, а затем дифференцируем формулу для каждого опыта:

δ' = d(ln(8*Va(rₐ²*Bₖ²)))*100%

=dln8*Va+lnrₐ2*Bₖ2*100% =

=(d(Va)Va + 2*d(rₐ*Bₖ)(rₐ*Bₖ)*100%;

δ'₁= (1150+2*1*10-40,008899)*100% = 2,9%

δ'₂= (1180+2*1*10-40,009169)*100% = 2,7%

δ'₃= (1200+2*1*10-40,009438)*100% = 2,6%;

средняя погрешность равна δ′=2,7%.

Анализ полученного результата: Найденное значение удельного заряда электрона примерно на 3,3% больше табличного значения при погрешности метода 2,7%. Это объясняется тем, что не учитывается влияние внешних электромагнитных полей на установку, человеческий фактор.

Выполнили:

студенты 151 группы

Шпилько Егор

Никитин Дмитрий